[image: image1.emf]
www.avtocity-nn.ru
г Нижний Новгород, ул. Аэродромная, д. 1, офис. 6, тел./ факс: 8(831)423-97-55, 8(915)941-98-88
p/ сч. 40702810529380000076 Филиал «Нижегородский» ОАО «Альфа-Банк» в г. Нижний Новгород, г. Нижний Новгород,
К\Сч 30101810200000000824, БИК 042202824, ИНН/КПП 5257146353/525701001
Базовые характеристики  АЦ-8,0 НА ШАССИ УРАЛ NEXT:
Колесная формула: 6х6
Марка шасси: Урал
Емкость для воды, л: 1000 – 10 000
Боевой расчет, чел: 2 – 7
Емкость для пенообразователя, л: 180 – 10 000
Общие характеристики: 

	Полная масса, кг
	13 000 – 20 100

	Длина, мм
	8 000 – 9 200

	Высота, мм
	2 900 – 3 300

	Ширина, мм
	2550


Насос пожарный: НЦПН-40/100
Лафетный ствол л.с : 40
Варианты исполнения:

	НЦПН-40/100 расположен в заднем отсеке

	- подача насоса, л/с ( л/м)
	40 (3000)

	- давление, бар
	10


Опциональная возможность установить насосы НЦПН-50/100, НЦПК-40/100-4/400, НЦПН-70/100, НЦПН-100/100, Esteri, Magirus

Лафетный ствол, л/с 40 (опциональная возможность установить 60 л/с, 80 л/с, 100 л/с, а также с дистанционным управлением

* Изготовление по специальным требованиям клиента. На сайте представлена не вся линейка продукции. Отправьте нам заявку на получение предложения
