[image: image1.emf]
www.avtocity-nn.ru
г Нижний Новгород, ул. Аэродромная, д. 1, офис. 6, тел./ факс: 8(831)423-97-55, 8(915)941-98-88
p/ сч. 40702810529380000076 Филиал «Нижегородский» ОАО «Альфа-Банк» в г. Нижний Новгород, г. Нижний Новгород,
К\Сч 30101810200000000824, БИК 042202824, ИНН/КПП 5257146353/525701001
Комплектация  АЦ-4,0 НА ШАССИ УРАЛ 43206:
	Диэлектрический комплект 1 
	1

	Очки защитные
	2

	Специальное переговорное устройство, СПУ
	1

	Специальное громкоговорящее устройство, СГУ
	1

	Водосборник ВС-125 ГОСТ Р 53249-2009
	2

	Гидроэлеватор Г-600 ГОСТ Р 50398-92
	1

	ГП-70х50-1,6 ПМ У1 ГОСТ Р 53279-2009
	3

	ГП-80х50-1,6 ПМ У1 ГОСТ Р 53279-2009
	3

	ГП-80х70-1,6 ПМ У1 ГОСТ Р 53279-2009
	3

	Задержка рукавная
	4

	Зажим ЗР-80
	4

	Ключ 80 ГОСТ 14286-69
	2

	Ключ 125 ГОСТ 14286-69
	2


	Крюк для открывания крышки гидрантов
	1

	Огнетушитель ОП-5 ГОСТ Р 51057-2001
	1

	Огнетушитель ОП-10 ГОСТ Р 51057-2001
	2

	Огнетушитель ОУ-5 ГОСТ Р 51057-2001
	1

	Разветвление РТ70 ГОСТ Р 50400-92
	2

	Разветвление РТ80 ГОСТ Р 50400-92
	2

	Мостик рукавный
	2

	Рукав пожарный напорный  РПМ 2
	10

	Рукав пожарный напорный морозостойкий 3
	6

	Рукав пожарный напорный морозостойкий 4
	12

	Рукав пожарный напорный износостойкий 5
	2

	Рукав КЩ-1-32-3 (Ду-32) 6
	1

	Рукав всасывающий В-1-125 ГОСТ 5398-76 7
	4

	Рукав напорно-всасывающий В-2-75-10 8
	2

	Ствол пожарный ручной перекрывной ОРТ-50 9
	4

	Ствол пожарный ручной перекрывной ОРТ-50А 10
	4

	Ствол воздушно-пенный СВПЭ-4
	2

	Ствол лафетный переносной ЛС-П40У 11
	1

	Веревка пожарная спасательная 12
	1

	Веревка пожарная спасательная ВПС50 13
	1

	Сетка СВ-125 ГОСТ 14
	2

	Лестница Л-3К ГОСТ 53275-2009
	1

	Лестница ЛП ГОСТ 53275-2009
	1

	Лестница ЛШ ГОСТ 53275-2009
	1

	Багор цельнометаллический БПМ ГОСТ 16714-71
	1

	Вилы
	1

	Крюк КП ГОСТ 16714-71
	1

	Кувалда кузнечная массой 5 кг
	1

	Лом легкий ЛПЛ ГОСТ 16714-71
	1

	Лом тяжелый ЛПТ ГОСТ 16714-71
	1

	Лом с шаровой головкой ГОСТ 16714-71
	1

	Лом универсальный ЛПУ ГОСТ 16714-71
	1

	Лопата ЛКО-4-930 ГОСТ 19596-87 15
	1

	Лопата совковая ГОСТ 19596-87
	1

	Ножовка столярная 1-500-4 ГОСТ 26215-84
	1

	Нож (резак) для ремней безопасности
	1

	Топор Т-А2 ГОСТ 18578-89
	1

	Фонарь электрический с зарядным устройством 16
	4

	Аптечка автомобильная 17
	1

	Буксирный трос
	1

	Знак аварийной остановки ГОСТ Р 41.27-2001
	1

	Инструмент и принадлежности 18
	1

	Канистра для воды емкостью 5 литров
	1

	Канистра для топлива емкостью 20 литров
	1

	Колодка противооткатная
	2

	Лампа паяльная ЛП-1
	1

	Набор гаечных ключей
	1

	Сумка для документов
	1

	Опись ПТВ
	1


Примечания к комплектации: 

1- Диэлектрический комплект (ножницы, перчатки, боты, коврик)

2- Рукав пожарный напорный морозостойкого исполнения износостойкий РПМ(В)-50-1,6-И-УХЛ ГОСТ Р 51049-2008, с соединительной арматурой ГР-50-1,6 ПМ УХЛ ГОСТ Р 53279-2009 (L-20м; Pраб - 1,6 МПа)

3- Рукав пожарный напорный морозостойкого исполнения износостойкий РПМ(В)-70-1,6-И-УХЛ ГОСТ Р 51049-2008, с соединительной арматурой ГР-70-1,6 ПМ УХЛ ГОСТ Р 53279-2009 (L-20м; Pраб - 1,6 МПа)

4- Рукав пожарный напорный морозостойкого исполнения износостойкий РПМ(В)-80-1,6-И-УХЛ ГОСТ Р 51049-2008, с соединительной арматурой ГР-80-1,6 ПМ УХЛ ГОСТ Р 53279-2009 (L-20м; Pраб - 1,6 МПа)

5- Рукав пожарный напорный износостойкий, морозостойкий РПМ(В)-80-1,6-И-УХЛ ГОСТ Р 51049-2008, с соединительной арматурой ГР-80-1,6 ПМ УХЛ ГОСТ Р 53279-2009 L=5м.

6- Рукав КЩ-1-32-3 (Ду-32) с соединительной арматурой ГМ-50 для забора пенообразователя от сторонней емкости ( L-4м) ГОСТ Р 53279-2009

7- Рукав всасывающий В-1-125 ГОСТ 5398-76, с соединительной арматурой ГРВ-125 УХЛ ПМ ГОСТ Р 53279-2009 L=4м с лентой рукавной

8- Рукав напорно-всасывающий В-2-75-10 ГОСТ 5398-76, с соединительной арматурой ГР-80 УХЛ ПМ ГОСТ Р 53279-2009, L=4м с лентой рукавной

9- Ствол пожарный ручной перекрывной ОРТ-50, с изменяемым расходом не менее 2,7 л/с, длина компактной струи - не менее 30 м. С пенным насадком

10- Ствол пожарный ручной перекрывной ОРТ-50А, с изменяемым расходом не менее 7,4 л/с, длина компактной струи - не менее 32 м. С пенным насадком

11- Ствол лафетный переносной ЛС-П40У, максимальный расход 40 л/с, длина компактной струи - 60 м, возможность подачи пены низкой кратности, регулируемый расход

12- Веревка пожарная спасательная ВПС30 ГОСТ Р 53266-2009, длиной 30 м в чехле

13- Веревка пожарная спасательная ВПС50 ГОСТ Р 53266-2009, длиной 50 м в чехле

14- Сетка СВ-125 ГОСТ Р 53253-2009 с канатом капроновым диаметром 11 мм длиной 12 метров

15- Лопата ыковая, копальная, остроконечная ЛКО-4-930 ГОСТ 19596-87

16- Фонарь электрический с зарядным устройством ФОС-3 с зарядным устройством

17- Аптечка автомобильная, состав по приказу Минздрав РФ №325 от 20.08.1996 (с поправкой – приказ Минздрав РФ №697н от 08.11.2009)

18- Инструмент и принадлежности согласно ведомости изготовителя шасси

