[image: image1.emf]
www.avtocity-nn.ru
г Нижний Новгород, ул. Аэродромная, д. 1, офис. 6, тел./ факс: 8(831)423-97-55, 8(915)941-98-88
p/ сч. 40702810529380000076 Филиал «Нижегородский» ОАО «Альфа-Банк» в г. Нижний Новгород, г. Нижний Новгород,
К\Сч 30101810200000000824, БИК 042202824, ИНН/КПП 5257146353/525701001
Комплектация АКП-53 НА ШАССИ КАМАЗ 65201:
	Костюм теплоотражательный
	2

	Комплекс аппаратуры 1
	1

	Респиратор
	3

	Система навигации с картой России
	1

	СГУ 2
	1

	Генератор пены 3
	2

	Гребенка для ГПС-600
	1

	Головка ГП 70х50 4
	2

	Головка ГП 880х70 5
	2

	Ключ К-80
	2

	Крюк пожарный легкий
	1

	Огнетушитель ОУ-5
	1

	Разветвление трехходовое РТ
	1

	Рукав напорный 6
	2

	Рукав напорный 7
	4

	Ствол ручной комбинированный 8
	1

	Ствол лафетный переносной 9
	1

	Веревка пожарная спасательная ВПС-30 10
	1

	Веревка пожарная спасательная ВПС-50 11
	1

	Лестница ЛП
	1

	Канатно-спусковое устройство 12
	1

	Пневматическое прыжковое устройство 13
	1

	Рукав спасательный 14
	1

	Багор цельнометаллический
	1

	Кувалда кузнечная массой 5 кг
	1

	Лом легкий ЛПЛ
	1

	Лопата штыковая
	1

	Лопата совковая
	1

	Топор плотницкий
	1

	Топор штурмовой
	1

	Домкрат ручной гидравлический
	1

	Резак для кабелей
	1

	Фонарь электрический с зарядным устройством
	2

	Фара противотуманная
	2

	Заземляющее устройство
	1

	Медицинская аптечка 15
	1

	Буксирный трос
	1

	Направляющий светящийся трос 16
	1

	Знак аварийной остановки
	1

	Инструмент и принадлежности 17
	1

	Колодка противооткатная
	2

	Набор ключей для ремонта а/м
	1

	Подкладки под аутригеры
	4

	Конус оградительный
	4

	Рулон оградительный
	1

	Анемометр ручной 18
	1

	Опись ПТВ
	1


Примечания к комплектации: 

1- Комплекс аппаратуры для обнаружения места нахождения спасателя (пожарного) при ликвидации чрезвычайной ситуации (пожара)

2- Специальное громкоговорящее устройство СГУ

3- Генератор пены средней кратности, производительностью по пене не менее 600 л/с

4- Головка переходная соединительная ГП ГП 70х50

5- Головка переходная соединительная ГП ГП 880х70

6- Рукав напорный с соединительной арматурой DN 65 длиной не менее 20 м

7- Рукав напорный с соединительной арматурой DN 80 длиной не менее 20 м

8- Ствол ручной комбинированный универсальный с регулируемым  расходом не менее 2 л/с  Dy 50

9- Ствол лафетный переносной универсальный с регулируемым расходом не менее 20 л/с

10- Веревка пожарная спасательная ВПС-30 длиной не менее 30 м в чехле

11- Веревка пожарная спасательная ВПС-50 длиной не менее 50 м в чехле

12- Канатно-спусковое устройство пожарное

13- Пневматическое прыжковое спасательное устройство

14- Рукав спасательный секционный с узлом крепления

15- Медицинская аптечка для оснащения транспортных средств

16- Система ориентирования в задымленном пространстве (направляющий светящийся трос)

17- Инструмент и принадлежности согласно ведомости шасси (включая насос и прибор контроля давления в шинах)

18- Анемометр ручной индивидуальный
