[image: image1.emf]
www.avtocity-nn.ru
г Нижний Новгород, ул. Аэродромная, д. 1, офис. 6, тел./ факс: 8(831)423-97-55, 8(915)941-98-88
p/ сч. 40702810529380000076 Филиал «Нижегородский» ОАО «Альфа-Банк» в г. Нижний Новгород, г. Нижний Новгород,
К\Сч 30101810200000000824, БИК 042202824, ИНН/КПП 5257146353/525701001
Комплектация НЦПН-40/100-В1Т(-В2Т):
Комплектация: 

Насос НЦПН-40/100-В2Т поставляется в виде функционально законченной сборочной единицы, в состав которой входят следующие элементы:

●  Собственно насос центробежный;

●  Вакуумная система водозаполнения типа "АВС" (в насосе НЦПН-40/100-В1Т - АВС-01Э, в насосе НЦПН-40/100-В2Т - АВС-02Э);

●  Система подачи и дозирования пенообразователя;

●  Напорный коллектор с тремя вентилями;

●  Полный пакет контрольно-измерительных приборов (2 мановакуумметра, цифровой тахометр, счетчик времени наработки)
