[image: image1.emf]
www.avtocity-nn.ru
г Нижний Новгород, ул. Аэродромная, д. 1, офис. 6, тел./ факс: 8(831)423-97-55, 8(915)941-98-88
p/ сч. 40702810529380000076 Филиал «Нижегородский» ОАО «Альфа-Банк» в г. Нижний Новгород, г. Нижний Новгород,
К\Сч 30101810200000000824, БИК 042202824, ИНН/КПП 5257146353/525701001
Комплектация ППП-40 НА ШАССИ КАМАЗ 65224:
	Головка переходная ГП 80x70
	2

	Головка переходная ГП 70x50
	2

	Головка переходная ГП 125x150
	2

	Задержка рукавная
	4

	Ключ К-80
	2

	Колодка противооткатная
	4

	Теплоотражающий костюм ТОК-800
	3

	4-х ходовое разветвление РЧ-150 1
	2

	Огнетушитель ОП-5, ОУ-5
	2

	Магистральный пеносмеситель
	1

	Рукав КЩ-1-50 2
	1

	Групповой светодиодный электрофонарь 3
	2

	Сигнально-громкоговорящее устройство
	1

	Радиостанция мобильная 4
	1

	Радиостанция переносная 5
	3

	Зарядное устройство для радиостанции 6
	3

	Видеорегистратор автомобильный 7
	1

	Комплект инструмента водителя, ЗИП
	1

	Ключ К-150
	2

	Лампа паяльная
	1

	Водопенный гидромонитор 8
	1

	Гребенка для крепления ГПС-2000
	1

	Пеногенераторы ГПС-2000
	6

	УКП "Пурга-60" 9
	2

	Подставка под аутригер 10
	4

	Гребенка для крепления УКП 11
	1


Примечания к комплектации: 

1- 4-х ходовое разветвление РЧ-150 по ГОСТ Р 50400-2011, Рраб -  1,6 МПа

2- Рукав КЩ-1-50 с соединительной арматурой для забора пенообразователя от сторонней емкости (L-4м)

3- Групповой светодиодный электрофонарь с зарядным устройством во взрывозащищенном исполнении противоударный

4- Радиостанция мобильная с настраиваемым УКВ диапазоном с дополнительным динамиком в насосном отсеке.

5- Радиостанция переносная с настраиваемым УКВ диапазоном с запасным аккумулятором.

6- Зарядное устройство для переносной радиостанции

7- Видеорегистратор автомобильный, разрешение Full HD, т.е. 1920x1080 пикселей при 30 кадрах а секунду.

8- Дистанционно управляемый водопенный гидромонитор производительностью  125 л/с, дальность подачи пены низкой кратности  70 м. Углы поворота:  225" влево или вправо от центральной позиции в горизонтальной плоскости,  45° градусов ниже линии горизонта

9- Установка комбинированного пожаротушения типа "Пурга-60" с дистанционным управлением и пультом

10- Подставка под аутригер (длина 600 мм, ширина 600 мм, толщина 120 мм)

11- Гребенка для крепления установок комбинированного пожаротушения
