[image: image1.emf]
www.avtocity-nn.ru
г Нижний Новгород, ул. Аэродромная, д. 1, офис. 6, тел./ факс: 8(831)423-97-55, 8(915)941-98-88
p/ сч. 40702810529380000076 Филиал «Нижегородский» ОАО «Альфа-Банк» в г. Нижний Новгород, г. Нижний Новгород,
К\Сч 30101810200000000824, БИК 042202824, ИНН/КПП 5257146353/525701001
Комплектация Прицепы

КОМПЛЕКС ПОЖАРОТУШЕНИЯ:
	Рукав Ø 150 мм, длина 30 м 1
	80

	Рукав Ø150 мм, длина 20 м 2
	30

	Рукавные мостики МПР-150 (резиновые)
	24

	Пандусы для заезда и съезда автомобиля 3
	8

	Всасывающие рукава и сетки 4
	9

	Специальные ключи К-150 5
	4

	Комплект авт. рожковых ключей 6
	3

	4-х ходовое разветвление РЧ-150 7
	2

	Комплект ломов 8
	1


Примечания к комплектации: 

1- Рукав Ø 150 мм с соединительной арматурой ГР-150, длина 30 м, Рраб= 1,2 МПа. ГОСТ Р 51049-2008
2- Рукав Ø150 мм с соединительной арматурой ГР-150, длина 20 м, Рраб= 1,2 МПа. ГОСТ Р 51049-2008
3- Пандусы для заезда и съезда автомобиля на рукавные мостики
4- Всасывающие рукава Ø 125 мм длина 8 м. Всасывающие сетки с диаметром ячеек 8 мм
5- Специальные ключи для рукавных соединений по диаметру рукавов К-150
6- Комплект авт. рожковых ключей «ЗУБР Мастер» 12 предметов (от 6 до 32)
7- 4-х ходовое разветвление РЧ-150, Рраб= 1,2 МПа. 150х77
8- Комплект ломов (Лом пожарный легкий, лом пожарный тяжелый, лом с шаровой головной, лом универсальный)

