[image: image1.emf]
www.avtocity-nn.ru
г Нижний Новгород, ул. Аэродромная, д. 1, офис. 6, тел./ факс: 8(831)423-97-55, 8(915)941-98-88
p/ сч. 40702810529380000076 Филиал «Нижегородский» ОАО «Альфа-Банк» в г. Нижний Новгород, г. Нижний Новгород,
К\Сч 30101810200000000824, БИК 042202824, ИНН/КПП 5257146353/525701001
Общие характеристики UNIMOD-CF CAFS: 

	Описание
	Система дозирования с электронным управлением

	Концентрация пенообразователя
	0,1 – 6% (шаг дозирования: 0,1%)

	макс. расход
	18 л/мин (2 насоса)

	Насос
	стандартно 2 насоса

	расход
	0,25 – 18 л/мин при высоте всасывания 0 м (2 насоса)

	рабочее давление макс.
	12 бар

	Материал корпуса насоса
	нержавеющая сталь 1.4571

	Материал вращающихся компонентов
	нержавеющая сталь 1.4571

	Материал ротора
	нержавеющая сталь 1.4571

	Материал статора
	нержавеющая сталь 1.4571

	Свойства огнетушащего средства
	подходят любые пенообразователи

	Плотность
	1 кг/дм3

	вязкость
	1 мм2/с

	рабочая температура
	+5 - +45°С

	Привод
	Электромотор 24 В, постоянный ток, электронное управление

	Устройство безопасности
	Встроенное устройство защиты от холостой работы с аварийным отключением (привода)


* Изготовление по специальным требованиям клиента. На сайте представлена не вся линейка продукции. Отправьте нам заявку на получение предложения

Оформить заявку
