[image: image1.emf]
www.avtocity-nn.ru
г Нижний Новгород, ул. Аэродромная, д. 1, офис. 6, тел./ факс: 8(831)423-97-55, 8(915)941-98-88
p/ сч. 40702810529380000076 Филиал «Нижегородский» ОАО «Альфа-Банк» в г. Нижний Новгород, г. Нижний Новгород,
К\Сч 30101810200000000824, БИК 042202824, ИНН/КПП 5257146353/525701001
Общие характеристики НЦПН-40/100-В1Т(-В2Т) :

Номинальная подача насоса
40 л/с

Напор насоса в номинальном режиме, не менее
100 м

Номинальная частота вращения приводного вала
2700 об/мин

Потребляемая мощность при номинальных значениях подачи и напора, не более
82 л.с.

Наибольшая подача насоса с высоты всасывания 3,5м при номинальном напоре
50 л/с

Потребляемая мощность при подаче 50 л/с и напоре 100 м, не более
105 л.с

Диаметр всасывающего патрубка
Dу 12,5 см

Количество и условный проход выходных патрубков
3 х Dу 0,7 см

Габаритные размеры насоса (длина х ширина х высота), не более
65 х 94 х 68 см

Масса насоса в полной комплектации (сухая), не более
80 кг

* Изготовление по специальным требованиям клиента. На сайте представлена не вся линейка продукции. Отправьте нам заявку на получение предложения
