[image: image1.emf]
www.avtocity-nn.ru
г Нижний Новгород, ул. Аэродромная, д. 1, офис. 6, тел./ факс: 8(831)423-97-55, 8(915)941-98-88
p/ сч. 40702810529380000076 Филиал «Нижегородский» ОАО «Альфа-Банк» в г. Нижний Новгород, г. Нижний Новгород,
К\Сч 30101810200000000824, БИК 042202824, ИНН/КПП 5257146353/525701001
Общие характеристики НЦПН-70/100М
	Номинальная подача насоса (с высоты всасывания 3,5м)
	70 л/с

	Напор насоса в номинальном режиме, не менее
	100 м

	Номинальная частота вращения приводного вала
	2000 об/мин

	Потребляемая мощность при номинальном напоре и подаче 100 л/с, не более
	185 л.с.

	Наибольшая подача насоса по раствору ПО с концентрацией 6 % при напоре 100 м, не менее
	100 л/с

	Габаритные размеры насоса (длина х ширина х высота), не более
	100 х 84 х 106 мм

	Масса насоса в полной комплектации (сухая), не более
	350 кг


* Изготовление по специальным требованиям клиента. На сайте представлена не вся линейка продукции. Отправьте нам заявку на получение предложения
